**(ご参考)遠心機の冷凍機簡易点検表**　　　　　　　　　　　　　　 **保管期間：遠心機を廃棄するまで**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施　設　名　称 |  | 遠 心 機 型 式 |  |
| 設　置　場　所 |  | 遠心機製造番号 |  |
| 設 置 年 月 日 |  | 冷凍機定格出力（※注） |  |
| フロン種類（※注） |  | フロン充填量（※注） |  |
|  |  |  |  |

・点検頻度は3ヶ月に1回以上実施。

・遠心機ごとの記録

※注：遠心機の形式銘板をご確認ください。

記載のないものに関しては久保田商事株式会社

へお問い合わせ、もしくは久保田商事株式会社の

ホームページ（www.kubotacorp.co.jp）をご覧く

ださい。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **点 検 項 目** |  **点 検 日** |
| **年** | **年** | **年** | **年** | **年** | **年** | **年** | **年** |
| **月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **日** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **冷えにくくなっていないか？** | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG | OKNG |
| **2** | **遠心機背面の冷凍機熱交換器の状態（目視点検）　※ 3520 型遠心機の場合、熱交換器は本体前面部、6000、8730 型遠心機の場合、熱交換器は正面から見て左側面にあります。** |
| **①フィン部にゴミ・ほこり詰まりはないか？** | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 |
| **②腐⾷・キズ・さびはないか？** | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 |
| **3** | **遠心機運転中の****異常振動・異常運転音はないか？** | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 | 有無 |
| **点検者** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 異常が発見された場合は対応を裏面に記録してください。 |